Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №8» Харківської міської ради
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)
	1
	Назва предмета закупівлі
	Відеогастроскоп згідно з  код ДК 021:2015: 33168100-6 Ендоскопи (НК 024:2023: 17663 Гнучкий відеогастроскоп)

	2
	Вид процедури
	Відкриті торги з особливостями згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2025-07-18-006140-a

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатках до Договору на закупівлю.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства

	5
	Обґрунтування розміру бюджетного призначення 
	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2025 рік.

	6
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	1 740 000,00 грн з ПДВ (за рахунок коштів НСЗУ)

	7
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.


Вимоги щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета 
Закупівлі
1. КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ
	№ п/п
	Найменування товару, код та назва медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»,  код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі
	Одиниця виміру
	Кількість одиниць

	1
	Відеогастроскоп за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (33168100-6 - Ендоскопи), НК 024:2023: 17663 - Гнучкий відеогастроскоп
	шт.
	1


                                                                МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	№
	Медико-технічні вимоги/характеристики
	Параметри
	Відповідність заповнюється Учасником(так/ні) з посиланням на відповідний документ, сторінку документації та/або інструкції тощо та т.п.

	1
	Призначений для спостереження, діагностики та ендоскопічного лікування верхніх відділів ШКТ
	Відповідність
	

	2
	Напрямок огляду
	прямий
	

	3
	Глибина різкості, мм
	Не гірше ніж 2-100
	

	4
	Кут поля зору, градусів
	Не гірше 140
	

	5
	Діаметр інструментального каналу, мм
	Не менше ніж 2,8
	

	6
	Діаметр дистального кінця, мм
	Не більше ніж 9,2
	

	7
	Діаметр гнучкої частини, мм
	Не більше ніж 9,3
	

	8
	Кути вигину дистального кінця, градусів
	Не менше ніж 210 вгору, 90 вниз, 100 вправо, 100 вліво
	

	9
	Довжина робочої частини, мм
	Не менше 1100
	

	10
	Проведення ендоскопічних обстежень у вузькому діапазоні частот світла
	Наявність
	

	11
	Канал для додаткової подачі води
	Наявність
	

	12
	Відеогастроскоп повинен бути сумісним з процесором Fujifilm
	Відповідність
	


