Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №8» Харківської міської ради
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)
	1
	Назва предмета закупівлі
	Капітальний ремонт (заміна 2-х пасажирських та 1 лікарняного ліфтів) у будівлі Комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 8" Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,  пр. Перемоги, 53
 за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи

	2
	Вид процедури
	Відкриті торги з особливостями згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2025-09-15-004659-a

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 2 до ТД на закупівлю.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства

	5
	Обґрунтування розміру бюджетного призначення 
	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проекту кошторису на 2025 рік.

	6
	Очікувана вартість предмета закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, розробленої відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, а також на підставі експертного звіту щодо розгляду проєктної документації.
Зазначена документація розроблена для робочого проєкту «Капітальний ремонт (заміна 2-х пасажирських та 1 лікарняного ліфтів) у будівлі Комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 8" Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,  пр. Перемоги, 53»
Відповідно до експертного звіту (позитивного) щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації від 19 серпня 2025 року №52143 від 19.08.2025р., виданого ТОВ «Експертиза МВК», загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 19 серпня 2025 року становить:

· Загальна вартість — 9502,372 тис. грн, у тому числі:

· Будівельні роботи —  2842,024тис. грн;

· Устаткування, меблі, інвентар — 4858,25 тис. грн;

· Інші витрати — 1802,098 тис. грн.
Реєстраційний номер експертного звіту:  ЕХ01:2529-6727-3981-7051 у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Предмет закупівлі: згідно "Єдиний закупівельний словник"   ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні роботи - «Капітальний ремонт (заміна 2-х пасажирських та 1 лікарняного ліфтів) у будівлі Комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка № 8" Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків,  пр. Перемоги, 53»
Строк виконання робіт: до 20 грудня 2025 року, згідно з додатком 2 до тендерної документації та умовами договору про закупівлю (додаток 3 до тендерної документації).

Місце виконання робіт: 61174 Україна, Харківська область Харків проспект ПЕРЕМОГИ, будинок 53.

Обсяг виконання робіт: 1 робота, вимоги до предмета закупівлі визначені в додатку 2 до тендерної документації.

Клас наслідків (відповідальності): СС 1

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. Учасник має надати інформацію про відповідність запропонованої пропозиції вимогам відповідно до цього Додатку 2 до Тендерної документації. 

1.2. На Учасника покладаються такі основні завдання:

· Постачання ліфтів відповідно до вимог викладених в розділі Технічні вимоги. 

· На підтвердження відповідності технічних вимог учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист від виробника ліфтів, яким виробник підтверджує постачання ліфтів із зазначеними характеристиками. Гарантійний лист повинен бути адресований Замовнику із зазначенням ідентифікатору закупівлі та містити характеристики ліфтів які пропонуються.

· Виконання демонтажних робіт старих ліфтів, монтажно-налагоджувальних робіт поставлених ліфтів і введення їх в експлуатацію.

· Оформлення передбаченої нормативно-правовими актами України всієї необхідної  експлуатаційно-технічної документації.

· Надання консультацій персоналу Замовника щодо функціонування та експлуатації поставлених ліфтів.
· Забезпечення гарантійної підтримки на поставлені ліфти та монтажно-налагоджувальні роботи протягом не менше 24 місяців з моменту підписання актів введення ліфтів в експлуатацію.
· Гарантійний строк на ліфти і роботу становить не менше 24 місяців з моменту підписання актів введення ліфтів в експлуатацію.
Перелік та склад робіт:

	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Демонтажні та монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	Демонтажні роботи. Ліфт в/п 320 кг на 8 зупинок
	 
	 
	 

	1
	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м
	лiфт
	1
	Демонтаж

	2
	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати
або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
Обсяг = 8-9
	зупинка
	-1
	Демонтаж

	3
	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
Обсяг = 27.7-29
	м
	-1,3
	Демонтаж

	 
	Монтажні роботи. Ліфт в/п 450 кг, 1,0 м/с, на 8 зупинок
	 
	 
	 

	4
	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м
	лiфт
	1
	 

	5
	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати
або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
Обсяг = 8-9
	зупинка
	-1
	 

	6
	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
Обсяг = 27.7-29
	м
	-1,3
	 

	 
	Монтаж диспетчеризації пасажирського ліфту
	 
	 
	 

	7
	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм
	м труб
	33
	 

	8
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м проводу
	33
	 

	9
	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м проводу
	50
	 

	10
	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	м проводу
	83
	 

	11
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	33
	 

	12
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	168
	 

	13
	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005)
	шт
	2
	 

	14
	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей
	шт
	1
	 

	 
	Освітлення шахти ліфта
	 
	 
	 

	15
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	33,3
	 

	16
	Прокладання шинопроводу освітлювального (Світлодіодна стрічка)
	м шинопроводу
	28
	 

	17
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	2
	 

	 
	Освітлення предмашинного приміщення
	 
	 
	 

	18
	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	м проводу
	6
	 

	19
	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	шт
	1
	 

	20
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	1
	 

	 
	Машинне приміщення
	 
	 
	 

	 
	Монтаж вентилятора
	 
	 
	 

	21
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	10
	 

	22
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	1
	 

	23
	Установлення вентиляторів у квартирах (витяжка)
	вентилятор
	1
	 

	 
	Освітлення машинного приміщення
	 
	 
	 

	24
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	20
	 

	25
	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	шт
	2
	 

	26
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	1
	 

	 
	Демонтаж та монтаж люка та дверей
	 
	 
	 

	27
	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2
	м2 прорізів
	0,96
	Демонтаж

	28
	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2
	м2 прорізів
	0,96
	 

	29
	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	м2
	1,89
	Демонтаж

	30
	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	м2
	1,89
	 

	31
	Установлення замків дверних  урізних
	шт
	1
	 

	 
	Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта
	 
	 
	 

	32
	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих
профілів
Обсяг = (((2+2+0.8)*8) / 100)*100
	м оброблення прорізів
	38,4
	 

	 
	Пусконалагоджувальні роботи
	 
	 
	 

	33
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок
	Ліфт
	1
	 

	34
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати
Обсяг = 8-10
	Ліфт
	-2
	 

	 
	Ліфтове обладнання
	 
	 
	 

	 
	Демонтажні та монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	Демонтажні роботи. Ліфт в/п 320 кг на 8 зупинок
	 
	 
	 

	35
	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м
	лiфт
	1
	Демонтаж

	36
	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати
або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
Обсяг = 8-9
	зупинка
	-1
	Демонтаж

	37
	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
Обсяг = 27.7-29
	м
	-1,3
	Демонтаж

	 
	Монтажні роботи. Ліфт в/п 450 кг, 1,0 м/с, на 8 зупинок
	 
	 
	 

	38
	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с
вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м
	лiфт
	1
	 

	39
	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати
або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
Обсяг = 8-9
	зупинка
	-1
	 

	40
	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
Обсяг = 27.7-29
	м
	-1,3
	 

	 
	Монтаж диспетчеризації пасажирського ліфту
	 
	 
	 

	41
	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм
	м труб
	33
	 

	42
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м проводу
	33
	 

	43
	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м проводу
	50
	 

	44
	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	м проводу
	83
	 

	45
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	33
	 

	46
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	168
	 

	47
	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005)
	шт
	2
	 

	48
	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей
	шт
	1
	 

	 
	Освітлення шахти ліфта
	 
	 
	 

	49
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	33,3
	 

	50
	Прокладання шинопроводу освітлювального (Світлодіодна стрічка)
	м шинопроводу
	28
	 

	51
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	2
	 

	 
	Освітлення предмашинного приміщення
	 
	 
	 

	52
	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	м проводу
	6
	 

	53
	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	шт
	1
	 

	54
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	1
	 

	 
	Машинне приміщення
	 
	 
	 

	 
	Монтаж вентилятора
	 
	 
	 

	55
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	10
	 

	56
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	1
	 

	57
	Установлення вентиляторів у квартирах (витяжка)
	вентилятор
	1
	 

	 
	Освітлення машинного приміщення
	 
	 
	 

	58
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	20
	 

	59
	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	шт
	2
	 

	60
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	1
	 

	 
	Демонтаж та монтаж люка та дверей
	 
	 
	 

	61
	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2
	м2 прорізів
	0,96
	Демонтаж

	62
	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2
	м2 прорізів
	0,96
	 

	63
	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	м2
	1,89
	Демонтаж

	64
	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	м2
	1,89
	 

	65
	Установлення замків дверних  урізних
	шт
	1
	 

	 
	Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта
	 
	 
	 

	66
	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих
профілів
Обсяг = (((2+2+0.8)*8) / 100)*100
	м оброблення прорізів
	38,4
	 

	 
	Пусконалагоджувальні роботи
	 
	 
	 

	67
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок
	Ліфт
	1
	 

	68
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати
Обсяг = 8-10
	Ліфт
	-2
	 

	 
	Ліфтове обладнання
	 
	 
	 

	 
	Демонтажні та монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	Демонтажнi роботи. Ліфт в/п 500 кг. на 7 зупинок, висота шахти 24.7 м.
	 
	 
	 

	69
	Монтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю руху кабiни до 1 м/с
вантажопiдйомнiстю до 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м
	лiфт
	1
	Демонтаж

	70
	За кожну зупинку лiфта, бiльше або менше зазначеної в характеристицi, додавати
або зменшувати для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг
Обсяг = 7-12
	зупинка
	-5
	Демонтаж

	71
	За кожен метр висоти шахти лiфта, бiльше або менше зазначеної в характеристицi,
додавати або зменшувати для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг
Обсяг = 24.7-38
	м
	-13,3
	Демонтаж

	 
	Монтаж лiфтiв
	 
	 
	 

	72
	Монтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю руху кабiни до 1 м/с
вантажопiдйомнiстю до 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м
	лiфт
	1
	 

	73
	За кожну зупинку лiфта, бiльше або менше зазначеної в характеристицi, додавати
або зменшувати для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг
Обсяг = 7-12
	зупинка
	-5
	 

	74
	За кожен метр висоти шахти лiфта, бiльше або менше зазначеної в характеристицi,
додавати або зменшувати для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 кг
Обсяг = 24.7-38
	м
	-13,3
	 

	 
	Пусконалагоджувальні роботи
	 
	 
	 

	75
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок
	Ліфт
	1
	 

	76
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на
мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати
Обсяг = 7-10
	Ліфт
	-3
	 

	 
	Ліфтове обладнання
	 
	 
	 

	 
	Ремонтно-будівельні роботи
	 
	 
	 

	 
	Монтаж диспетчеризації пасажирського ліфту
	 
	 
	 

	77
	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм
	м труб
	30
	 

	78
	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м проводу
	30
	 

	79
	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м проводу
	60
	 

	80
	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	м проводу
	105
	 

	81
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	30
	 

	82
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	150
	 

	83
	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005)
	шт
	2
	 

	84
	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей
	шт
	1
	 

	 
	Освітлення шахти ліфта
	 
	 
	 

	85
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	30,5
	 

	86
	Прокладання шинопроводу освітлювального (Світлодіодна стрічка)
	м шинопроводу
	30,5
	 

	87
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	2
	 

	 
	Освітлення машинного приміщення
	 
	 
	 

	88
	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і
перегородок
	м проводу
	20
	 

	89
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах,
кількість ламп 1 шт
	шт
	2
	 

	90
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	1
	 

	 
	Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта
	 
	 
	 

	91
	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих
профілів
Обсяг = (((2+2+1.1)*7) / 100)*100
	м оброблення прорізів
	35,7
	 

	 
	Посадкові майданчики
	 
	 
	 

	92
	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті
поверху до 4 м
	м2 перегородок (з відрахуванням прорізів)
	5,9
	 

	93
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення],
товщина шару 10 мм
	м2 поверхні штукатурення
	5,9
	 

	94
	Грунтовка поверхонь
	м2 поверхні
	5,9
	 

	95
	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами просте по штукатурці
та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стін
	м2
	5,9
	 


2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Ліфт в.п 450 кг швидкістю 1,0 м/с на 8 зупинок

	Адреса будівлі встановлення ліфту
	61174, Україна, Харківська область, м. Харків,  пр. Перемоги, 53

	Призначення ліфта
	пасажирський

	Кількість ліфтів з аналогічними характеристиками
	2

	Вантажопідйомність ліфта, кг
	не менше 450 кг

	Швидкість ліфта, м/с
	не менше 1,0 м/с

	Висота підіймання кабіни ліфта, м
	Не більше 22,8

	Висота шахти ліфта, м
	27,7

	Кількість зупинок ліфта 
	8

	Кількість дверей шахти
	8

	Розмір дверей шахти 
	не менше 800 х 2000

	Напруга мережі живлення ліфта
	380 В

	Система керування
	Одиночна, збиральна при русі вверх-вниз

	Машинне приміщення
	Розташування – верхнє.

	Глибина приямку
	1,4 м

	Тип привода
	Електричний, 380V AC, 3 фаза, 50Hz

	Лебідка
	Редукторна

	Двері кабіни
	Автоматичні, телескопічного відчинення, 

Оздоблення – нержавіюча сталь

	Двері шахти
	Автоматичні, телескопічного відчинення, 

Оздоблення – нержавіюча сталь

	Кабіна ліфта
	Оздоблення – нержавіюча сталь.
Дзеркало на задній стінці.
Поручень – на задній стінці кабіни під дзеркалом.

Стеля – нержавіюча сталь 

Підлога – граніт
Освітлення LED

	Освітлення шахти та машинного приміщення
	Споживана потужність / потужність – 13W +/-5%

Світловий потік – 2000 (+/- 100) Lm

Ступінь захисту –  ІР 65

Колірна температура – 4000 К (+/- 100К)

Довжина – 1200 мм +/-5%

Надати оригінал або копію протоколу вимірювань,

технічної специфікації, які підтверджують технічні характеристики.

Надати оригінал або копію 

декларації про відповідність, яка підтверджує відповідність вимогам технічних регламентів.

Надати оригінал або копію 

сертифікату відповідності, який підтверджує відповідність пристрою освітлювального світлодіодного вимогам ДСТУ.

	Поверхові пости
	Нержавіюча сталь, накладний з дисплеєм.

	Поверхове табло на поверхах
	Стандартне в поверховому посту на кожному «посадковому»  поверсі

	Пост керування в кабіні
	Накладний, нержавіюча сталь, табло з дисплеєм. 

Кнопки поста : -1,1,2,3…7 основний посадковий поверх (1), дзвінок, двері відкрити, двері закрити, вентилятор, ключ пріоритету.

	Базові опції


	Частотний регулятор лебідки та приводу дверей кабіни, детектор дверей (світова завіса на всю висоту дверей кабіни), реверс дверей кабіни, вентилятор кабіни, електронний зважувальний пристрій, блок аварійної евакуації пасажирів при вимкненні світла,

голосовий супровід українською мовою.


Ліфт в.п 630 кг швидкістю 1,0 м/с на 7 зупинок

	Адреса будівлі встановлення ліфту
	61174, Україна, Харківська область, м. Харків,  пр. Перемоги, 53

	Призначення ліфта
	пасажирський

	Кількість ліфтів з аналогічними характеристиками
	1

	Вантажопідйомність ліфта, кг
	не менше 630 кг

	Швидкість ліфта, м/с
	не менше 1,0 м/с

	Висота підіймання кабіни ліфта, м
	Не більше 19,8

	Висота шахти ліфта, м
	24,7

	Кількість зупинок ліфта 
	7

	Кількість дверей шахти
	7

	Розмір дверей шахти 
	не менше 1100 х 2000

	Напруга мережі живлення ліфта
	380 В

	Система керування
	Одиночна, збиральна при русі вверх-вниз

	Машинне приміщення
	Розташування – верхнє.

	Глибина приямку
	1,3 м

	Тип привода
	Електричний, 380V AC, 3 фаза, 50Hz

	Лебідка
	Редукторна

	Двері кабіни
	Автоматичні, телескопічного відчинення, 

Оздоблення – нержавіюча сталь

	Двері шахти
	Автоматичні, телескопічного відчинення, 

Оздоблення – нержавіюча сталь

	Кабіна ліфта
	Оздоблення – нержавіюча сталь, з вставками з дзеркальної нержавіючої сталі,

Дзеркало на задній стінці.
Поручень – 2 шт. на задній та на боковій стінці кабіни.

Стеля – нержавіюча сталь 

Підлога – ПВХ

Освітлення LED

	Освітлення шахти та машинного приміщення
	Споживана потужність / потужність – 13W +/-5%

Світловий потік – 2000 (+/- 100) Lm

Ступінь захисту –  ІР 65

Колірна температура – 4000 К (+/- 100К)

Довжина – 1200 мм +/-5%

Надати оригінал або копію протоколу вимірювань,

технічної специфікації, які підтверджують технічні характеристики.

Надати оригінал або копію 

декларації про відповідність, яка підтверджує відповідність вимогам технічних регламентів.

Надати оригінал або копію 

сертифікату відповідності, який підтверджує відповідність пристрою освітлювального світлодіодного вимогам ДСТУ.

	Поверхові пости
	Нержавіюча сталь, накладний з дисплеєм, на всіх постах виклику поверху карта доступу

	Поверхове табло на поверхах
	Стандартне в поверховому посту на кожному «посадковому»  поверсі

	Пост керування в кабіні
	Накладний, нержавіюча сталь, табло з дисплеєм. 

Кнопки поста : 1,2,3…7 основний посадковий поверх (1), дзвінок, двері відкрити, двері закрити, вентилятор, карта доступу.

	Базові опції


	Частотний регулятор лебідки та приводу дверей кабіни, детектор дверей (світова завіса на всю висоту дверей кабіни), реверс дверей кабіни, вентилятор кабіни, електронний зважувальний пристрій, блок аварійної евакуації пасажирів при вимкненні світла,

голосовий супровід українською мовою.


Запропонований товар повинен бути виробленим не раніше 01.01.2025 року, укомплектованим та відповідати вимогам «Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів» затвердженого Постановою КМУ від 21.06.2017 р. №438, вимогам: ДСТУ 7309:2019, НПАОП 0.00-1.02-08, НПАОП 40.1-1.32-01, ДСТУ ЕN 81-71:2019, ДСТУ ЕN 81-20:2015, ДСТУ EN 81-50:2015.

Запропонований товар має бути оригінальним, новим і не бути таким, що вживався чи експлуатувався. 

Запропонований товар не повинен мати статус End-of-Life/End-of-Support або подібного. 

Технічні характеристики товару, що пропонується, мають відповідати технічним вимогам Замовника (бути не гіршими). 

Запропонований товар має бути забезпечений гарантією від Виробника в межах терміну/строку гарантійного обслуговування, встановленого Виробником товару.

Тара та упаковка елементів устаткування має забезпечити їх зберігання.

Технічні вимоги до робіт з монтажу та пусконалагодження. 

Роботи повинні виконуватись згідно положень НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», ДСТУ 7310:2013 «Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт», ДБН А.3.1.-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ПУЕ України. 

Учасник повинен виконати демонтаж існуючих ліфтів, монтаж та пусконалагодження поставлених ліфтів, встановлення освітлення по шахтам ліфтів, освітлення машинних приміщень, розширення та посилення прорізів, обрамлення дверей на посадкових майданчиках, диспетчеризацію, введення в експлуатацію.

Роботи мають бути надані кваліфікованими робітниками з відповідною освітою. які пройшли попереднє навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Відповідальність за дотримання працівниками Учасника трудової і технологічної дисципліни, правил і інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії і гігієни праці та за завдання шкоди життю, здоров’ю та майну третіх осіб покладається на Учасника.

Учасник повинен забезпечити:

-
неухильне дотримання своїми працівниками встановлених правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку Замовника, правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки, охорони праці, а також усіх вимог та стандартів, визначених законодавством України, що стосуються надання таких робіт;

-
додержання своїми працівниками вимог законодавства та договору на об’єкті обслуговування, вживання заходів, спрямованих на попередження порушень його працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки або бездіяльності на об’єкті обслуговування;

-
відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, що знаходиться на об’єктах Замовника в місцях виконання робіт, нанесених з вини працівників Учасника у визначеному чинним законодавством  України порядку.

Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при будівництві, повинні відповідати вимогам, діючим на території України.

Виконані роботи та застосовані при цьому матеріали, обладнання та конструкції повинні відповідати проекту на виконання зазначених робіт та усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів. 

Після завершення виконання робіт Учасник має прибрати та вивезти сміття, оформити передбачену законодавством експлуатаційно-технічну документацію та ввести ліфти в експлуатацію.
